## Sheet1
编号 | 需求机构 | 需求物资 | 所需数量 | 地址 | 联系方式/联系人
35 | 襄阳市中医医院 | 医用防护口罩（应符合GB19083-2010） | - | 湖北省襄阳市樊城区长征路24号襄阳市中医医院医务处 | 17707254320
|  | 医用外科口罩（应符合YY0469-2011） | -
|  | 防护服（应符合GB19082-2009） | -
|  | 鞋套/靴套（防水、防渗透、防滑，不能使用无纺布鞋套） | -
|  | 医用橡胶手套（应符合GB10213-2006） | -
|  | 护目镜（防霾型护目镜） | -
|  | 面屏（材质轻便，容易消毒） | -
36 | 应城市人民医院 | 护目镜 | - | 应城市蒲阳大道69号应城市人民医院动力设备科 | 13797118609/0712-3245536/刘主任
|  | 医用防护口罩/N95（应符合GB19083-2010） | -
|  | 医用外科口罩（应符合YY0469-2010） | -
|  | 一次性医用口罩 | -
|  | 医用帽 | -
|  | 防护服（应符合GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》） | -
|  | 手术衣 | -
|  | 防冲击眼罩 | -
|  | 防护面罩 | -
37 | 荆州市第一人民医院 | 医用防护口罩/N95（应符合GB19083-2010，有注册证，无阀门） | - | 荆州市沙市区航空路8号 | 18163139857/龚辉
|  | 防护服（应符合GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》） | - |  | 18163138992/谢凯
|  | 医用外科口罩（应符合YY0469-2010） | - |  | 18163138991/王伟
|  | 防护面罩 | -
|  | 护目镜 | -
|  | 84消毒液 | -
|  | 一次性消毒床罩 | -
|  | 一次性普通口罩 | -
|  | 一次性医用帽 | -
|  | 一次性使用手术衣 | -
|  | 一次性医用手套 | -
38 | 荆州市中心医院 | 医用防护口罩/N95（应符合GB19083-2010） | - | 荆州市荆州区荆中路60号 | 18107167767/熊伟
|  | 医用外科口罩（应符合YY0469-2011） | - |  | 18107167761/王功华
|  | 一次性医用口罩 | -
|  | 防护服（应符合GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》） | -
|  | 护目镜 | -
|  | 医用帽 | -
|  | 一次性手术衣 | -
|  | 防护面罩 | -
39 | 黄冈市中医医院 | 医用防护口罩/N95（应符合GB19083-2010） | - | 湖北省黄冈市黄州区东门路19号 | 17371300596/喻剑
|  | 医用外科口罩（应符合YY0469-2010） | -
|  | 一次性医用口罩 | -
|  | 防护帽 | -
|  | 防护服（应符合GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》） | -
|  | 手术衣 | -
|  | 防护眼镜/眼罩/护目镜 | -
|  | 医用一次性乳胶手套 | -
|  | 体温枪 | -
40 | 浠水县人民医院 | 医用防护口罩/N95（应符合GB19083-2010） | - | 湖北省浠水县清泉镇车站大道497号浠水县人民医院药械科 | 13617138862/顿主任
|  | 防护服（应符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》） | -
|  | 医用橡胶手套（应符合GB10213-2006） | -
|  | 护目镜/防护眼镜（视野开阔，有弹力带佩戴，具有防溅功能） | -
|  | 防污染鞋套 | -
|  | 医用外科口罩（应符合YY0469-2011） | -
|  | 医用帽子 | -
|  | 一次性手术衣 | -
|  | 防护面罩 | -
41 | 鄂州市中心医院 | 医用防护口罩/N95（应符合GB19083-2010） | - | 湖北省鄂州市文星路9号 | 13971986663/江老师
|  | 医用外科口罩（应符合YY0469-2010） | -
|  | 一次性医用口罩 | -
|  | 医用帽 | -
|  | 防护服（应符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》） | -
|  | 手术衣 | -
|  | 防冲击眼罩 | -
|  | 防护面罩 | -
42 | 汉川市人民医院 | 护目镜 | - | 汉川市人民大道特一号汉川市人民医院设备科 | 13871922201/凌主任
|  | 医用防护口罩/N95（应符合GB19083-2010） | -
|  | 医用外科口罩（应符合YY0469-2010） | -
|  | 一次性医用口罩 | -
|  | 医用帽 | -
|  | 防护服（应符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》） | -
|  | 手术衣 | -
|  | 防冲击眼罩 | -
|  | 防护面罩 | -
43 | 湖北省天门市第一人民医院 | 医用防护口罩/N95 9132/1860（应符合GB19083-2010） | - | 湖北省天门市人民大道东1号 天门市第一人民医院 物资供应科 | 15871920991/赵老师
|  | 医用外科口罩（应符合YY0469-2010） | - |  | 13545998801/李老师
|  | 护目镜 | - |  | 13349708315/严老师
|  | 防护服（应符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》） | -
|  | 一次性手术衣 | -
|  | 防冲击眼罩 | -
|  | 防护面罩 | -
|  | 医用帽 | -
44 | 黄石市中心医院 | 护目镜 | - | 湖北省黄石市黄石港区天津路141号黄石市中心医院后勤保障部 | 18186011616/张老师
|  | 医用防护口罩/N95（应符合GB19083-2010） | - |  | 13986572280/周老师
|  | 医用外科口罩（应符合YY0469-2011） | - |  | 13451065900/胡老师
|  | 一次性医用口罩 | -
|  | 医用帽 | -
|  | 防护服（应符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》） | -
|  | 手术衣 | -
|  | 防冲击眼罩 | -
|  | 防护面罩 | -
45 | 荆州市第二人民医院 | 医用防护口罩/N95（应符合GB19083-2010，有注册证，无阀门） | - | 荆州市沙市区江津路241号 荆州市第二人民医院器械科 | 18972162100/谢忠义
|  | 防护服（应符合GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》） | - |  | 15827718818/项成
|  | 医用外科口罩（应符合YY0469-2010） | -
|  | 防护面罩 | -
|  | 护目镜 | -
|  | 84消毒液 | -
|  | 一次性消毒床罩 | -
|  | 一次性普通口罩 | -
|  | 一次性医用帽 | -
|  | 一次性使用手术衣 | -
|  | 一次性医用手套 | -
46 | 湖北省孝感市中心医院 | 防护服（应符合GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》） | - | 湖北省孝感市孝南区广场街6号孝感市中心医院医学装备科 | 13508690618/杨老师
|  | 手术衣 | - |  | 18671292014/彭老师
|  | 隔离衣 | - |  | 18995699087/朱老师
|  | 护目镜 | -
|  | 医用防护口罩/N95（应符合GB19083-2010） | -
|  | 医用外科口罩（应符合YY0469-2010） | -
|  | 一次性医用口罩 | -
|  | 一次性医用帽 | -
|  | 防冲击眼罩 | -
|  | 防护面罩 | -